|  | Νάξος 13/12/2019 Αριθ. Πρωτ. 9916 |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες:Αθ.Σαρρή Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 e-mail=sarri@naxoshospital.gr |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ. |

Παρακαλούμε όπως μας κάνετε μια προσφορά στο fax (22853-60650), για την προμήθεια των κάτωθι:

| Α/Α | ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποστειρωμένο κύκλωμα αναισθησιολογικού μηχανήματος από PVC με λεία εσωτερική επιφάνεια για να μην κατακρατά υδρατμούς το οποίο να αποτελείται από δύο σωλήνες 180 cm συνδεδεμένους με συνδετικό τύπου «Υ» αποσπώμενου, γωνιώδες συνδετικό με οπή για μέτρηση καπνογραφίας, και προέκταση 120 cm η οποία να είναι προσυνδεδεμένη με ασκό 2lt. Τα άκρα των σωλήνων να είναι από μαλακό υλικό με διάμετρο 22mm για να εφαρμόζουν ευκολότερα και καλύτερα στο αναισθησιολογικό μηχάνημα. Να είναι μίας χρήσης και ελεύθερο από Latex. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας latex επί της συσκευασίας. | 15 τεμ |
| 2. | Πλήρη κυκλώματα ασθενούς μ. χ. για αναπνευστήρα τύπου OSIRIS. | 10 τεμ |
| 2. | Βαλβίδα εκπνοής τρίοδη για αναπνευστήρα OSIRIS 2 –ΤΑΕΜΑ - Ε2018 | 10 τεμ |
| 3. | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ "Τ" ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΩΜΑ (Συνδετικά Τ)Κατασκευασμένα από εξευγενισμένο PVC Υλικό φιλικό προς το περιβάλλον Αποστειρωμένα με αιθυλενοξύδιο για 5 χρόνια σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης Να φέρει τρεις διαφορετικές συνδέσεις | 20 τεμ |
| 4. | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ Γωνιώδη συνδετικά 22F-22M/15F με περιστρεφόμενα άκρα (διπλό Swivel) και καπάκι διπλό με οπή για αναρρόφηση ή βρογχοσκόπηση για τη σύνδεση του κρικοειδούς κυκλώματος με τον ενδοτραχειακό σωλήνα. Χωρίς σπιράλ | 20 τεμ |
| 5. | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ πλαστικά ευθέα. Να φέρει τρεις διαφορετικές συνδέσεις Κατασκευασμένα από εξευγενισμένο PVC Αποστειρωμένα με αιθυλενοξύδιο για 5 χρόνια Να είναι μίας χρήσης σε ατομική συσκευασία | 20 τεμ |
| 6. | Ασκός Αναισθησίας σιλικόνης με κονέκτορα σύνδεσης 22mm με μεγέθη 1.0 L, 2.0 L | 1,0 lt – 3 τεμ 2,0 lt – 6 τεμ |
| 7. | Πλήρη συσκευή ambu σιλικόνης ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων με αποσπώμενη μάσκα σιλικόνης N.4. | 6 τεμ |

Παρακαλούμε όπως οι προσφορές σας είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και κατατεθούν έως και  18/12/2019 ημέρα Τετάρτη.

Επίσης παρακαλούμε όπως  στην προσφορά σας αναγράφονται  οι κωδικοί GMDN και ΕΚΑΠΤΥ, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2143/8-4-2014 έγγραφο της ΕΠΥ), καθώς επίσης  το προσφερόμενο είδος είναι άμεσα διαθέσιμο.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                        Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΑΡΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                                                               ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ