Νάξος  16-11-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Αρ. Πρωτ.: 7844               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

Τμήμα:                  Οικονομικό

Ταχ. Διεύθυνση:  Χώρα Νάξου

ΤΚ:                          84300

Πληροφορίες:      Χαρμαντά

Τηλέφωνο:           22853-60506

Φάξ:                      22853-60650

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών προμήθειας 
              βασικών υλικών των ορθοπεδικών σετ και εργαλειοσειρών για την έναρξη του 
              Ορθοπεδικού Χειρουργείου

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Νάξου προκηρύσσει Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών των βασικών υλικών των  ορθοπεδικών σετ και εργαλειοσειρών για την έναρξη του Ορθοπεδικού Χειρουργείου που θα καλύψει τα βασικά περιστατικά του ΓΝ-ΚΥ Νάξου.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του ΓΝ-ΚΥ Νάξου www.naxoshospital.gr (Διαβούλευση).

Η διάρκεια της Διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 24/11/2017 και ώρα 15.00 μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: harmanta@naxoshospital.gr .

Το ΓΝ-ΚΥ Νάξου δε δεσμεύεται, να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Με την οριστικοποίηση των  τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός για προμήθεια βασικών υλικών των  ορθοπεδικών σετ και εργαλειοσειρών (CPV 33162200-5) για την έναρξη του Ορθοπεδικού Χειρουργείου που θα καλύψει τα βασικά περιστατικά του ΓΝ-ΚΥ Νάξου.

O ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

- Τα εργαλεία να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.

Να κατατεθεί πιστοποιητικό ανάλυσης του μετάλλου από τον κατασκευαστικό οίκο πρωτότυπο ή επίσημα επικυρωμένο.

Τελικό φινίρισμα εργαλείων ΜΑΤ.

- Τα εργαλεία να φέρουν:

- Κωδικό εργοστασίου αντίστοιχο με του καταλόγου εργαλείων του ιδίου εργοστασίου

- Το εργοστάσιο κατασκευής

- Την επωνυμία της προσφέρουσας εταιρείας (απαράβατος όρος)

- Τον αριθμό σειράς (serial number) (απαράβατος όρος)

- Θα αξιολογηθεί θετικά εάν υπάρχει ειδική μήτρα επί του εργαλείου καταχώρισης δεδομένων μέσω Η/Υ με προοπτική την ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη παρακολούθηση των χειρουργικών εργαλείων και  τη σύγχρονη οργάνωση της Κεντρικής Αποστείρωσης

- Τα ανωτέρω στοιχεία να είναι και επί των δειγμάτων.

- Να υπάρχει συμφωνία μεγεθών κι αιτουμένων ειδών με τα προσφερόμενα. Να αναγράφεται η σελίδα του επίσημου καταλόγου του εργοστασίου, που εικονίζεται ο προσφερόμενος κωδικός του εργαλείου.

- Να κατατεθεί πρωτότυπος κατάλογος εργοστασίου.

- Να μην προσφερθούν εργαλεία συγκεντρωτικών οίκων ή οίκων RELABEL, αλλά μόνον του εργοστασίου κατασκευής.

- Εγγύηση εργαλείων 10 έτη. Να κατατεθεί ανάλυση εγγύησης του Προμηθευτή και του ίδιου του εργοστασίου κατασκευής.

- Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά:

- ISO εργοστασίου κατασκευής

- ISO προμηθεύτριας εταιρείας

- Χώρας κατασκευής από το ίσιο το εργοστάσιο

- Ανάλυση κράματος μετάλλου

- CE πιστοποίηση

- Όλα τα ανωτέρω να είναι πρωτότυπα ή επίσημα επικυρωμένα

- Δείγματα

Να κατατεθούν με την Προσφορά αντιπροσωπευτικά δείγματα. Τα δείγματα να φέρουν όλα τα στοιχεία, που αναφέρονται στην §2 (απαράβατος όρος)

Έλεγχος δειγμάτων:

- Θα αξιολογηθούν για το φινίρισμα αυτών στα συλληπτικά άκρα, στις αρθρώσεις, στο κλείστρο των λαβίδων. Δεν θα πρέπει να έχουν «κοφτερά» σημεία στο φινίρισμα άλλως θα αποκλείονται.

- Τα βελονοκάτοχα θα δοκιμαστούν για τη σταθερή σύλληψη των βελονών συρραφής (δεν πρέπει να στρίβει η βελόνα κατά τη χρήση).

- Τα ψαλίδια θα δοκιμαστούν για τις κοπτικές τους ικανότητες

- Τουλάχιστον ένα εκ των δειγμάτων θα δοκιμαστεί στον κλίβανο ατμού, ώστε να διαπιστωθεί η αντοχή των τελικής επεξεργασίας παθητικών στρωμάτων

Επιπλέον, για την αξιολόγηση των χειρουργικών εργαλείων θα ληφθούν υπόψη:

- Οι πληροφορίες από τα χειρουργεία του Νοσοκομείου μας για την καλή διατήρηση στο χρόνο και τη χρήση των εργαλείων, που προσφέρονται

- Η ανταπόκριση του προμηθευτή σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει: συντήρηση χειρουργικών εργαλείων, αντικατάσταση ελαττωματικών εργαλείων κ.λ.π.

- Ο χρόνος παράδοσης των εργαλείων

- Η δυνατότητα της εταιρείας για άμεση συντήρηση των χειρουργικών εργαλείων