|  | Νάξος 5/6/2019 Αριθ. Πρωτ. 4298 |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες:Αθ.Σαρρή Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 e-mail=sarri@naxoshospital.gr |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ , ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – Κ.Υ ΝΑΞΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΌΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: 1203,45€ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ. CPV: 33181500-7 και ΚΑΕ: 1311 |

Παρακαλούμε όπως μας κάνετε μια προσφορά στο fax (22853-60650), έως και  6/6/2019 ημέρα Πέμπτη, 10π.μ. ,  λόγω εξαιρετικά επείγοντος, για την προμήθεια  σε:

Πεντακόσια (500 ) ,σετ περιποίησης φλεβοκέντησης για χρήση στην αιμοκάθαρση πριν και μετά την έναρξη της, προϋπολο-γιζόμενου κόστους  1.203,45€ μαζί με το Φ.Π.Α.

Tεχνικές προδιαγραφές:

Το αποστειρωμένο σετ για τη διενέργεια της φλεβπκεντήσεως να περιέχει σε δύο ξεχωριστές συσκευασίες τα απαραίτητα υλικά για την έναρξη και τη λήξη της συνεδρίας της αιμοκάθαρσης.

  - Για την έναρξη της αιμοκάθαρσης το σετ να περιέχει :

    - Ένα ζέυγος ελαστικά γάντια μικρού ή μεσαίου μεγέθους με δυνατότητα επιλογής

    - Ένα χειρουργικό πεδίο

    - Τέσσερα τολύπια διαμέτρου 8εκ

    - Τρεις γάζες 7,5 χ 7,5 εκ 8 φύλλων

    - Δύο αντιαλλεργικά αυτοκολλητα για την σταθεροποίση των αρτηριοφλεβικών γραμμών

  - Για την λήξη της αιμοκάθαρσης το σετ να περιέχει :

    - Ένα ζέυγος ελαστικά γάντια μικρού ή μεσαίου μεγέθους με δυνατότητα επιλογής

    - Ένα χειρουργικό πεδίο

    - Τέσσερα τολύπια διαμέτρου 8εκ

    - Τρεις γάζες 7,5 χ 7,5 εκ 8 φύλλων

    - Δύο ειδικά αιμοστατικά αντιαλλεργικά αυτοκολλητα τύπου SURE SEAL SIZE XL

    - Δύο ειδικά πίεστρα για αιμόσταση

Επίσης παρακαλούμε όπως  στην προσφορά σας αναγράφονται  οι κωδικοί GMDN και ΕΚΑΠΤΥ, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2143/8-4-2014 έγγραφο της ΕΠΥ), καθώς επίσης  τα προσφερόμενα είδη  είναι άμεσα διαθέσιμα.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΑΡΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                                                  ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ