|  | Νάξος 27-8-2020 Αριθ. Πρωτ. 6703 |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕ/ΝΣΗ: Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Καραγιάννη Κ. Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 e-mail:karga@naxoshospital.gr |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΤΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ. |

Παρακαλούμε όπως μας κάνετε μια προσφορά στο fax (22853-60650) ;αυστηρώς έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ   31/08/2020 στις 11:00 π.μ.,  για μία ζυγαριά ακριβείας-τύπου πλατφόρμας για δυνατότητα ζύγισης ασθενών σε αμαξίδια με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.:

- Εγκεκριμένο για ιατρική χρήση σύμφωνα με τον νόμο 93/42/EEC.

- Ειδικά σχεδιασμένη για ασθενείς σε αναπηρικό αμαξίδιο με ράμπες φόρτωσης του αμαξιδίου και από τις δύο πλευρές.

- Ανοξείδωτη πλατφόρμα με αντιολισθητική επιφάνεια.

- Δείκτης ισορροπίας για καλύτερη ακρίβεια.

- Δάπεδο ειδικό για ζύγιση χωρίς δονήσεις.

- Λειτουργία Data hold:ο αριθμός ζύγισης να παραμένει σταθερός στην οθόνη και να ενεργοποιείται η λειτουργία «frozen» έως ότου πατηθεί το κουμπί HOLD.

- Λειτουργία ΒΜΙ.

- Η ζυγαριά να μπορεί εύκολα να μεταφερθεί να διαθέτει ροδές και λαβή μεταφοράς.

- Λειτουργεί με μπαταρίες και με ρεύμα.

- Προαιρετικά μπορούν να τοποθετηθούν και κάγκελα από κάθε πλευρά .

- Εξωτερικές διαστάσεις  1155x800x66mm.

- Να περιλαμβάνεται ο Μετασχηματιστής ρεύματος .

- Η συσκευή να συνοδεύεται από εγγύηση.

Προϋπολογιζόμενο κόστος 2.700,00 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.

Επίσης παρακαλούμε όπως  τα προσφερόμενα είδη  είναι άμεσα διαθέσιμα.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                           Η ΑΝΑΠΛΗΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ